	
	
	Wymiana przykanalików budynek os. Kalinki 4



	NAZWA INWESTYCJI
	:   Wymiana przykanalików budynek os. Kalinki 4

	ADRES INWESTYCJI
	:
	37-500 Jarosław

	INWESTOR
	:
	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu

	ADRES INWESTORA
	:   ul. Poniatowskiego 45C, 37-500 Jarosław

	BRANŻA
	:
	Budowlana

	DATA OPRACOWANIA
	
	:   Luty 2022

	Stawka roboczogodziny
	:
	

	Poziom cen
	:
	

	NARZUTY
	
	

	Koszty pośrednie [Kp] ............................................
	

	Koszty zakupu [Kz] ................................................
	

	Zysk [Z] ..................................................................
	

	VAT [V] ..................................................................
	


Ogółem wartość kosztorysowa robót
:

Słownie:


WYKONAWCA :
INWESTOR :

Data opracowania
Data zatwierdzenia

Luty 2022

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Klucz wy-
	Jedn. mia-
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	wyceny
	
	konaw-
	ry
	
	zł
	zł

	
	
	
	czy
	
	
	
	(6 x 7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Wymiana przykanalików budynek ul. Kalinki 4- klatka nr.2
	
	
	
	
	

	Rura PCVDN 160 SN 8 lita ścianka 4.7 mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	KNR 4-01
	Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o
	
	m3
	18
	
	

	
	0102-05
	szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. III
	
	
	
	
	

	2
	KNR-W 2-18
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
	
	m
	9
	
	

	
	0408-02
	160 mm
	
	
	
	
	

	3
	KNR-W 2-18
	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
	
	szt
	2
	
	

	
	0421-02
	chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	
	
	
	
	

	4
	KNR-W 2-18
	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "
	
	szt
	1
	
	

	
	0527-01
	PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nomi-
	
	
	
	
	

	
	
	nalnej 210 mm
	
	
	
	
	

	5
	KNR 4-05II
	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przy-
	
	kpl.
	1
	
	

	
	0219-03
	kanalików
	
	
	
	
	

	6
	KNR 4-01
	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem
	
	m3
	12
	
	

	
	0105-02
	ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co
	
	
	
	
	

	
	
	15 cm w gr.kat. III
	
	
	
	
	

	7
	KNR 2-21
	Wykonanie trawników dywanowych siewem na
	
	m2
	10.9
	
	

	
	0401-01
	gruncie kat.I-II bez nawożenia
	
	
	
	
	

	8
	KNR 2-21
	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem
	
	m3
	 6
	
	

	
	0218-01
	na terenie płaskim
	
	
	
	
	

	      9
	KNR 2-31 0806-01
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej
	
	m2
	                5.5
	
	

	    10
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	
	m2
	                  5.5
	
	

	     11
	NNRNKB 231 0511-03
	Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 6cm
	
	m2
	                 5.5
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	
	
	
	
	

	Podatek VAT 23%
	
	
	
	
	
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	
	
	
	
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



Słownie:


- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 

